Данные об аварийных отключениях в сетях ООО «Энерго-Про»

2023 г.

| № п/ п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование электросети | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Время восстановления электроснабжения по квартально |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал |  |  |  |
|  |  |  | Январь |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Февраль |  |  |  |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Март |  |  |  |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2 квартал |  |  |  |
|  |  |  | Апрель |  |  |  |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Май |  |  |  |
| 5 | 26.05.2023, 01.30 | 26.05.2023, 02.15 | КЛ-6кВ ТП4774/1 ТП4774 | Ухудшение изоляции КЛ | Замена поврежденного участка КЛ-6кВ, замер нагрузок КЛ-6кВ на возможность нести нагрузку | 45 мин |
|  |  |  | Июнь |  |  |  |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  |  | Июль |  |  |  |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Август |  |  |  |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Сентябрь |  |  |  |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  |  | Октябрь |  |  |  |
| 10 | 24.10.2023, 02.03 | 24.10.2023, 02.51- | КЛ-6кВ РП-1 Л1 | Отключение, повреждение оборудования в смежной электрической сети | Замена аппаратных зажимов ПК 6кВ | 48 мин |
|  |  |  | Ноябрь |  |  |  |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Декабрь |  |  |  |
| 12 | - | - | - | - | - | - |