Приложение N 1
к Методическим указаниям по определению
размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям

(рекомендуемый образец)

Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)

| N | Объект электросетевого хозяйства / Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/ Количество пунктов секционирования, штук / Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/ на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство воздушных линий | - | - | - | - | - |
| 1.j | Материал опоры (деревянные (j=1), металлические (j=2), железобетонные (j=3) | - | - | - | - | - |
| 1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k=1), неизолированный провод (k=2) | - | - | - | - | - |
| 1.j.k.l | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4) | - | - | - | - | - |
| 1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм (m=6) | - | - | - | - | - |
| 1.j.k.l.m.n | Количество цепей (одноцепная (n=1), двухцепная (n=2) | - | - | - | - | - |
| 1.j.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением многогранных (o=l), на многогранных опорах (o=2) | - | - | - | - | - |
| ... | <пообъектная расшифровка> |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство кабельных линий | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Способ прокладки кабельных линий в траншеях | -2023 -2024 -2025 -2025 | -0,4 -6 -10 -0,4 | -260 -1120 -3966,4 -100 | -140 -220 -13124 -100 | -847,22 -6898,11 -30202,69 -283,33 |
| 2.6. | Способ прокладки кабельных линий методом горизонтального наклонного бурения | -2023 -2025 -2026 -2024 | -0,4 -10 -0,4 -0,4 | -216 -4600 -120 -247 | -400 -13124 -89 -159,8 | -651,71 -66723,94 -1226,86 -2697,30 |
| 2.1.1. | Одножильные | - | - | - |  | - |
| 2.6.1 | Одножильные | - | - | - |  | - |
| 2.1.2 | Многожильные | -2023 -2024 -2025 -2025 | -0,4 -6 -10 -0,4 | -260 -1120 -3966,4 -100 | -140 -220 -13124 -100 | -847,22 -6898,11 -30202,69 -283,33 |
| 2.6.2 | Многожильные | -2023 -2025 -2026 -2024 | -0,4 -10 -0,4 -0,4 | -216 -4600 -120 -247 | -400 -13124 -89 -159,8 | -651,71 -66723,94 -1226,86 -2697,30 |
| 2.1.1.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.2 | Кабели с бумажной изоляцией | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | -2023 -2025 | -0,4 -0,4 | -260 -100 | -140 -100 | -847,22 -283,33 |
| 2.1.2.2 | Кабели с бумажной изоляцией | -2024 -2025 | -6 -10 | -1120 -3966,4 | -220 -13124 | -6898,11 -30202,69 |
| 2.6.1.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | - | - | - | - | - |
| 2.6.1.2 | Кабели с бумажной изоляцией | - | - | - | - | - |
| 2.6.2.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | -2023 -2024 -2026 | -0,4 -0,4 -0,4 | -216 -247 -120 | -400 -159,8 -89 | -651,71 -2697,30 -1226,86 |
| 2.6.2.2 | Кабели с бумажной изоляцией | -2025 | -10 | -4600 | -13124 | -66723,94 |
| 2.1.2.1.3 | Сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | -2025 | -0,4 | -100 | -100 | -283,33 |
| 2.1.2.1.4 | Сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно | -2023 | -0,4 | -260 | -140 | -847,22 |
| 2.6.2.1.3 | Сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | - | - | - | - | - |
| 2.6.2.1.4 | Сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно | -2023 -2024 | -0,4 -0,4 | -216 -247 | -400 -159,8 | -651,71 -2697,30 |
| 2.1.2.2.3 | Сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | -2024 | -6 | -1120 | -220 | -6898,11 |
| 2.1.2.2.4 | Сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно | -2025 | -10 | -3966,4 | -13124 | -30202,69 |
| 2.6.2.2.3 | Сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | -2026 | -0,4 | -120 | -89 | -1226,86 |
| 2.6.2.2.4 | Сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно | -2025 | -10 | -4600 | -13124 | -66723,94 |
| 2.1.2.1.1 | Количество кабелей в траншее (n = 1) | -2025 | -0,4 | -100 | -100 | -283,11 |
| 2.1.2.1.2 | Количество кабелей в траншее две (n = 2) | -2023 | -0,4 | -260 | -140 | -847,22 |
| 2.1.2.2.2 | Количество кабелей в траншее две (n = 2) | -2024 | -6 | -1120 | -220 | -6898,11 |
| 2.1.2.2.4 | Количество кабелей в траншее, четыре (n = 4) | -2025 | -10 | -3966,4 | -13124 | -30202,69 |
| 2.6.2.1.2 | Количество труб в скважине, две (n = 2) | -2023 -2024 -2025 | -0,4 -0,4 -0,4 | -216 -247 -120 | -400 -159,8 -89 | -651,71 - 2697,30 -1226,86 |
| 2.6.2.2.4 | Количество труб в скважине, две (n = 4) | -2025 | -10 | -4600 | -13124 | -66723,94 |
| ... | <пообъектная расшифровка> |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство пунктов секционирования | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) | -2023 | -0,4 | -1 | -400 | -139,85 |
| 3.4.4 | Номинальный ток от 500 А до 1 000 А включительно | -2023 | -0,4 | -1 | -400 | -139,85 |
| 3.4.k.l | Количество ячеек в распределительном или переключательном пункте (до 5 ячеек включительно (l=1), от 5 до 10 ячеек включительно (l=2), от 10 до 15 ячеек включительно (l=3), свыше 15 ячеек (l=4) | - | - | - | - | - |
| ... | <пообъектная расшифровка> |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | -2026 | -6 | -1 | -220 | -1395,68 |
| 4.1 | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 6/0,4 кВ | -2026 | -6 | -1 | -220 | -1395,68 |
| 4.1.1 | Однотрансформаторные | -2026 | -6 | -1 | -220 | -1395,68 |
| 4.1.1.5 | Трансформаторная мощность от 400 до 630 кВА включительно | -2026 | -6 | -1 | -220 | -1395,68 |
| 4.1.1.5.2 | Шкафного или киоскового типа | -2026 | -6 | -1 | -220 | -1395,68 |
| ... | <пообъектная расшифровка> |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | - |
| 5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП) | - | - | - | - | - |
| 5.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформаторные и более(k=2) | - | - | - | - | - |
| 5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 400 кВА (l=4), от 400 до 630 кВА включительно (l=5), от 630 до 1000 кВА включительно (l=6), от 1000 до 1250 кВА включительно (l=7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l=8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l=9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l=10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l=11), свыше 3150 кВА (l=12) | - | - | - | - | - |
| 5.j.k.l.m | Открытого типа (m=1), закрытого типа (m=2) | - | - | - | - | - |
| ... | <пообъектная расшифровка> | - | - | - | - | - |
| 6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | - | - | - | - | - |
| 6.j | Однотрансформаторные (j = 1), двухтрансфор-маторные и более (j = 2) | - | - | - | - | - |
| 6.j.k | Трансформаторная мощность до 6,3 МВА включительно (k = 1), от 6,3 до 10 МВА включительно (k = 2), от 10 до 16 МВА включительно (k = 3), от 16 до 25 МВА включительно (k = 4), от 25 до 32 MBA включительно (k = 5), от 32 до 40 MBA включительно (k = 6), от 40 до 63 MBA включительно (k = 7), от 63 до 80 MBA включительно (k = 8), от 80 до 100 МВА включительно (k = 9), свыше 100 МВА (k=10) | - | - | - | - | - |
| 6.j.k.l | Открытого типа (l=1), закрытого типа (l=2) | - | - | - | - | - |
| ... | <пообъектная расшифровка> | - | - | - | - | - |
| 7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Трехфазный | -2023 -2024 -2025 -2025 | -0,4 -0,4 -0,4 -10 | -26 -22 -11 -4 | -1156 -829,79 -245 -13124 | -1447,98 -1579,26 -519,90 -2301,64 |
| 7.2.1 | Прямого включения (k= 1), | -2023 -2024 -2025 | -0,4 -0,4 -0,4 | -23 -14 -10 | -306 -169 -145 | -943,00 -586,88 -360,00 |
| 7.2.2 | Полукосвенного включения (k=2) | -2023 -2024 -2025 | -0,4 -0,4 -0,4 | -3 -8 -1 | -850 -660,79 -100 | -504,98 -992,38 -159,90 |
| 7.2.3 | Косвенного включения (k=3) | -2025 | -10 | -4 | -13124 | -2301,64 |
| ... | <пообъектная расшифровка> |  |  |  |  |  |